УДК 621.3

ВЫБОР СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В УСТАНОВОКАХ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Литвяк А.Н., НУГЗУ, Харьков, Украина

Дуреев В.А., НУГЗУ, Харьков, Украина

Для выбора оптимальной скорости течения газа в трубах с трением необходимо выполнять расчеты с учетом явлений сжимаемости газа. Приведенная скорость газа в цилиндрической трубе не может превышать критического значения (λкр=1) [1], следовательно, изменяя значение λ от 0 до 1, получим потребное значение диаметра трубопровода во всем диапазоне скоростей, включая скорости, где проявляются явления сжимаемости.

Полагаем, что коэффициент скорости ψ для заданного участка трубопровода зависит только от конструктивных особенностей трубопровода и не зависит от режима течения [2].

Результаты выполненных исследований для ψ=0.6 р*=12,5 мПа, Т*=288К, G=7,27кг/с представлены на рис.1.

Рисунок 1 – Зависимость потребного диаметра трубопровода от приведенной скорости газового потока

ЛИТЕРАТУРА

- Абрамович Г.Н., Прикладная газовая динамика ч.1. М.: Наука, 1991 с.600.

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М., 1987.

24-25 мая 2012

«Гомельский инженерный институт» МЧС Республики Беларусь

Международная научно-практическая конференция

«Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации».

| Фамилия, имя, отчество | Литвяк Александр Николаевич |
| --- | --- |
| Должность, ученая степень, ученое звание | Доцент Доцент |
| Организация | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| Адрес | Украина, 61023, г. Харьков, ул. Чернышевского, 94 |
| Телефон, факс | 050-406-37-50 |
| e-mail | slavonis2122@ukr.net |
| Название доклада | Модель интенсивного теплового разрушения теплозащитного покрытия |
| Секция | 2. Современные технологи ликвидации ЧС и техническое обеспечение аварийно-спасательных работ |
| Форма участия | Заочная |

| Фамилия, имя, отчество | Дуреев Вячеслав Александрович |
| --- | --- |
| Должность, ученая степень, ученое звание | Старший преподаватель Кандидат технических наук |
| Организация | Национальный университет гражданской защиты Украины |
| Адрес | Украина, 61023, г. Харьков, ул. Чернышевского, 94 |
| Телефон, факс | 050-406-37-50 |
| e-mail | slavonis2122@ukr.net |
| Название доклада | Модель интенсивного теплового разрушения теплозащитного покрытия |
| Секция | 2. Современные технологи ликвидации ЧС и техническое обеспечение аварийно-спасательных работ |
| Форма участия | Заочная |